何謂超純透析用水

超純透析用水是什麼？

水中測不到內毒素、電阻在0.1－0.5MOhm/cm之間、細菌培養菌落小於100c.f.u./l以下之水質

使用超純透析用水透析，有什麼好處？

洗超純水透析的患者，所有發炎反應的指標下降，慢性發炎改善，且用比較少的紅血球生成素就將貧血改善，鐵質利用率增加，營養狀況也變更佳

超純透析用水，如何產生？平時要如何保養？

- 超純透析用水的設備，主要在於超純用水的逆滲透處理設備為二套連接，或是一套逆滲透設備連接一套去離子交換樹脂，使水的純度進一步提升

- 爲防止細菌的繁殖，設有不停流動循環裝置

- 定期的維護及消毒，是維持純透析用水品質的最重要方法

消毒：採用漂白水或過醋酸加以消毒，每週一次

維護：定期更換微過濾器及管路，避免純透析用水二度污染

4.監測透析液微生物及內毒素的含量，亦是間接監測水質的方法